## Mesure
HORAIRE	POINT DE MESURE	LIEU	VL	APPAREIL DE MESURE	VALEUR PPM	remarques/ PERCEPTION / FUMEE
4h02	1	PANORAMA MONT ST AIGNAN	VILLE HAUTE	BW SO2	0
4H15	2	TABLIER PONT FLAUBERT	VILLE BASSE	TUBE SO2	0
4H15	3	PLACE DES COQUETS MSA	VILLE HAUTE	BW SO2	0	SOUS LES FUMES
4H25	4	BOIS GUILLAUME MAIRIE	VILLE HAUTE	BW SO2	0
4H28	5	FAC DE DROIT	VILLE BASSE	TUBE PONCTUEL	5
4H44	6	ROUTE DE NEUCHATEL ROUEN	VILLE HAUTE	BW SO2	0
				NO2	0
				ALTAIR 4X
4H49	7	PLACE HOTEL DE VILLE ROUEN	VILLE BASSE	SO2	0
				NO2	0
	8	MAIRIE BOIS GUILLAUME	VILLE HAUTE	SO2	0
				ALTAIR 4X	0

4H54	9	PONT GUILLAUME	VILLE BASSE	NO2	0	FUMEE QUI SE SONT ELEVE VERS LE CIEL
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0

4H58	10	ECHANGEUR CHAPITRE	VILLE HAUTE	NO2	0	PAS DE FUME
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
503	11	PLACE HOTEL DE VILLE	VILLE BASE	SO2	0
				H2S	0
				ALTAIR 5X	0
504	12	AVENUE GEORGE METAYER	VILLE HAUTE	NO2	0
				ALTAIR 4X	0
				S02	0
	13	MAIRIE BIHOREL

513	14	NORMANDI LOGISTIQUE QUAI DE France	LUBRIZOL	CANISTER
515	15	CHEMIN CLERE /OISEAU	VILLE BASSE	NO2	0	FUM2E HAUTE
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
515	16	MAIRIE DE BIHOREL	VILLE HAUTE	NO2	0	PAS DE RETOMBEE DE FUMEE
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
530	17	MAIRIE DE BIHOREL	VILLE HAUTE	NO2	0	AUCUNE FUMEE VISIBLE
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
535	18	PLACE DES COQUETS	VILLE BASSE	NO2	0	aucune odeur
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
545	19	PANORAMA MSA	VILLE BASSE	NO2	0	aucune odeur
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
552	20	PANORAMA	VILLE BASSE	NO2	0	FUMEE MONTE D AVANTAGE DIRECTION BIHOREL
				S02	0
				ALTAIR 5X	0

557		CMIC PRELEVE AIR NORMAND	RECUPERATION DES 2 CANISTERS
558		RCH4 ENGAGE AVEC DRAGON
620	21	PANORAMA	VILLE BASSE	NO2	0	PANACHE DE FUME EN ALTITUDE
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
620	22	MAIRIE BIHOEL		NO2	0	PAS DE FUME
				S02	0
				ALTAIR 4 X	0
644	22 bis	rd pt isneauville	dieppe 2	H2S	0
				NO2	0
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0

650	23	DOCK 76	EQUIPE 1 DIEPPE	CANISTER
				SO2	0
				NO2	0
650	23 BIS	ISNEAUVILLE RESTAURANT LE BOUCHON	EQUIPE 2 DIEPPE	H2S	0
				NO2	0
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
655	24	MAIRIE BIHOREL	VILLE HAUTE
657	24 BIS	EGLISE ISNEAUVILLE	EQUIPE 2 DIEPPE	H2S	0
				NO2	0
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
658	25	ISNEAUVILLE	EQUIPE 2 DIEPPE	SO2	0
				NO2	0
				H2S	0
659	26	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	NO2	0	AUCUNE FUMEE
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
701	27	HOTEL DE VILLE ROUEN	VILLE BASSE	NO2	0
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
702	27 BIS	INTERMARCHE ISNEAUVILLE	EQUIPE DIEPPE 2	SO2	0
				NO2	0
				H2S	0
705	28	MAIRIE DE BIHOREL	EQUIPE 1 DIEPPE	CANISTER
				NO2	0,5	LEGERE ODEUR
				SO2	0
717	29	HYPPODROME	VILLE HAUTE	NO2	0	BRUINE
				SO2	0	AUCUNE ODEUR
				ALTAIR 4 X	0
739	30	RD POINT GUILLAUME APPOLINAIRE	VILLE BASSE	NO2	0	AUCUNE ODEUR
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
740	31	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				ALTAIR 4 X	0
831	32	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	SO2	0
				NO2	0,9	PERCEPTION OLFALTIVE IMPORTANTE
				ALTAIR 4 X	0
831	33	RD POINT GUILLAUME APPOLINAIRE	VILLE BASSE	NO2	0	LEGERE ODEUR
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
846	34	MAIRIE DE BIHOREL	VILLE BASSE	NO2	0	RETOMBE VERS LEROY MERLIN
				S02	0
				ALTAIR 5X	0
847	35	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	NO2	0	AUCUNE ODEUR
				S02	0
				ALTAIR 4X	0
853	36	MAIRIE DE ROUEN	VILLE BASSE	NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
856	37	LEROY MERLIN	VILLE HAUTE	NO2	0,4	PETITE PLUIE FINE		Envoyé par mail au cta et alex cros à 9h
		ISNEAUVILLE		SO2	0	CHGT DU VENT SUR DARNETAL
				ALTAIR 4X	0
903	38	MAIRIE DE ROUEN	VILLE BASSE	NO2	0	CHGT DE DIRECTION DU VENT VERS "les sapins"
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
907	39	LEROY MERLIN	VILLE HAUTE	NO2	0,6	PETITE PLUIE FINE
		ISNEAUVILLE		SO2	0	NUAGE REDESCEND AU NIVEAU DU SOL
				ALTAIR 4X	0	FERMETURE DES VENTILATIONS DU MAGASIN
912	40	LYCEE FLAUBERT	VILLE BASSE	NO2	0	ODEUR MARQUEE
				SO2	0	PANACHE SE DIRIGE VERS MAIRIE DE BOIS GUILLAUME
				ALTAIR 5X	0
921	41	ROND POINT APPOLINAIRE	VILLE HAUTE	NO2	0,7
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
928	42	LYCEE FLAUBERT	VILLE BASSE	NO2	0	PANACHE SE DIRIGE VERS BIHOREL (le chapitre)
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
931	43	ROND POINT APPOLINAIRE	VILLE HAUTE	NO2	0,8	EQUIPE RT SOUS LE PANACHE
				SO2	0	10M AU DESSUS DE LEUR TETE
				ALTAIR 4X	0
944	44	LYCEE FLAUBERT	VILLE BASSE	NO2	0
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
945	45	ROND POINT APPOLINAIRE	VILLE HAUTE	NO2	1	IMPORTANT NUAGE SUR BIHOREL CENTRE
				SO2	0	200M A OUEST DE LEUR POSITION
				ALTAIR 4X	0
951	46	MAIRIE BIHOREL	VILLE BASSE	NO2	0			Envoyé par mail au cta et alex cros à 10h
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
1003	47	CARREFOUR MONT SAINT AIGNAN	VILLE BASSE	NO2	0	ODEUR MARQUEE
				SO2	0	PANACHE SE DIRIGE VERS LE CAMPUS DE MONT SAINT AIGNAN
				ALTAIR 5X	0	50M DE HAUTEUR
1003	48	LEROY MERLIN	VILLE HAUTE	NO2	0,3 à 0,8	MESURE TRES VARIABLE SELON LES ENDROITS
		ISNEAUVILLE		SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1018	49	MAIRIE DE BIHOREL	PRLV TUBE
			PID

1025	50	CAMPUS MONT SAINT AIGNAN	VILLE BASSE	NO2	0
				SO2	0
				ALTAIR 5X	0
1030	51	LEROY MERLIN	VILLE HAUTE	NO2	0,5 à 1
		ISNEAUVILLE		SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1046	52	COLLEGE ISNEAUVILLE	PRLV			FORTE ODEUR ET PANACHE DE FUMEE IMPORTANTE
			CANISTERS
			DIEPPE
1046	53	CARREFOUR LA VATINE	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVES NULS
		MONT SAINT AIGNAN		SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1058	54	PANORAMA DE LA FAC MONT SAINT AIGNAN	VILLE HAUTE	NO2	0,5
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1111	55	ROND POINT APPOLINAIRE	PRLV TUBE					Envoyé par mail au cta et alex cros à 11h03
			PID

1119	56	MAIRIE BIHOREL	VILLE HAUTE	NO2	0	ODEUR PRESENTE DANS LE CENTRE VILLE
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1120	57	ROND POINT APPOLINAIRE	PRLV
			CANISTERS
			DIEPPE
1126	58	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	NO2	0,5
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1132	59	HOTEL DE VILLE ROUEN	VILLE HAUTE	NO2	0,4 à 0,5
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1146	60	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE	PRLV TUBE					Envoyé par mail au cta et alex cros à 11h56
			PID

1238	61	AU FOYER INCENDIE	PRLV TUBES			Tube Drager Test fumées : Simultantest Set 1
		DIRECTEMENT SUR SITE	DRAGER FUMEES			Gaz acide : 0
		DANS LES FUMEES	CANISTERS			Acide cryanhydrique : 0
			PAPIER PH			Monoxyde de carbone : 30ppm
			PRLV TUBES			Gaz basique : 0
			VDIP			Vapeur nitreuse : supérieur à 25ppm (NO2)
						Tube Drager Test fumées : Simultantest Set 2
						Dioxyde de soufre : interference avec NO2
						Chlore : 0
						Hydrogène sulfuré : 0
						Phosphore d'Hydrogène : supérieur 0,3ppm
						Phosgène : 0
1305	62	MAIRIE DE ROUEN	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL
				SO2	0
				ALTAIR 4X	0
1305	63	COLLEGE ISNEAUVILLE	PRLV TUBES
			VDIP

1318	64	PANORAMA CAMPUS	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL
		MONT SAINT AIGNAN		SO2	0	AUCUNE ODEUR PERCEPTIBLE
				ALTAIR 4X	0
1336	65	MAIRIE BIHOREL	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL
				SO2	0	ODEUR PERCEPTIBLE
				ALTAIR 4X	0
1339	66	LYCEE FLAUBERT	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL		Envoyé par mail au cta et alex cros à 13h43
				SO2	0	AUCUNE ODEUR PERCUE
				ALTAIR 4X	0
1345	67	ROND POINT APPOLINAIRE	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL
				SO2	0	AUCUNE ODEUR PERCUE
				ALTAIR 4X	0
1348	68	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE	PRLV EAU
		RESEAU EAU PLUVIALE	VDIP

1351	69	LEROY MERLIN	VILLE HAUTE	NO2	0	RELEVE NUL		Envoyé par mail au cta et alex cros à 14h52
		ISNEAUVILLE		SO2	0	AUCUNE ODEUR PERCUE
				ALTAIR 4X	0
1544	70	VILLE HAUTE	PRLV FROTTIS			A 17H VLR16 FROTTIS ATTENDS DRAGON 76 AU STADE DE QUIMCAMPOIX POUR DEPART VERS INERIS
		4 RUE DU DOCTEUR SEGUIN ROUEN	SURFACIQUE
		LES SAPINS	VL
1544	71	VILLE BASSE	PRLV FROTTIS
		MATERNELLE CATHERINE GRAINDOR	SURFACIQUE
		RUE DU GENERAL GIRAUD ROUEN	VL
1544	72	PLATEAU NORD	PRLV FROTTIS
		ECOLE ST EXUPERY	SURFACIQUE
		RUE DU SUD QUIMCAMPOIX	VL
1544	73	VILLE HAUTE	PRLV FROTTIS
		ECOLE VILLAGE MONT SAINT AIGNAN	SURFACIQUE
		22 CHEMIN DE LA PLANQUETTE	VL
1559	74	ENTREE SUD DE LUBRIZOL N°1	PID	NO2	0	Mesure sur PID : 0ppm
			PAPIER PH	SO2	0	PH 6
			VL PRVL 1	ALTAIR 4X	0
1559	75	POINT SOUS LE VENT N°2	PID	NO2	0	Mesure sur PID : 0ppm
			PAPIER PH	SO2	0	PH 6
			VL PRVL 1	ALTAIR 4X	0
1631	76	EXTREMITE DU QUAI DE France N°3	PID	NO2	0	Mesure sur Tiger : 0,1ppm sur plage isobuthylène
			PAPIER PH	SO2	0	PH 7
			VL PRVL 2	ALTAIR 4X	0
1626	77	ENTREE NORD DE LUBRIZOL N°4	PID	NO2	0	Mesure sur Tiger : 0,3ppm
			PAPIER PH	SO2	0	CO : 4ppm
			VL PRVL 2	ALTAIR 4X	0	PH 7		Envoyé par mail au cta et alex cros à 16h16
1618	78	ENTREE OUEST LUBRIZOL N°5	PID	NO2	0	Mesure sur Tiger : 0ppm
			PAPIER PH	SO2	0	PH 7
			VL PRLV 2	ALTAIR 4X	0
1814	79	IDENTIFICATION DE 300 FUTS EVENTRES	PID	NO2		Tenue Tyckem type 3 et ARI		Envoyé par mail au cta et alex cros à 17h15
		AVEC FUMEES VERTES/JAUNES	VDIP	SO2
				ALTAIR 4X
1902	80	STOCKAGE DE FUT A5		NO2	0	2 A SATURATION	Envoyé par mail a 19h32
				ALTAIR 4X	0	H2S MESURE DE 7 A 44
						PH 2
1941	81	isnauville	VDIP			les prelevements liquide et gaz on fait aprarairtre des produits / aromatiques et alcanes	envoyé par mail a 20h20

2220	82	CAMPUS MONT ST AIGNAN		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2220	83	LYCEE FLAUBERT		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2225	84	MAIRIE BIHOREL		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2235	85	CARREFOUR MONT ST AIGNAN		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2246	86	HIPPODROME DES 3 PIPES		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2250	87	ROND POINT APPOLINAIRE		NO2	0,5 ppm	AEGL 1
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2253	88	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2254	89	LE CHAPITRE		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2300	90	DARNETAL		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2301	91	MAIRIE DE ROUEN		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2355	92	CAMPUS MONT ST AIGNAN		NO2	0	LEGERE ODEUR AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

2358	93	LYCEE FLAUBERT		NO2	0,3PPM
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H02	95	MAIRIE BIHOREL		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H00	94	CARREFOUR MONT ST AIGNAN		NO2	0	LEGERE ODEUR AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H03	96	HIPPODROME DES 3 PIPES		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H06	97	ROND POINT APPOLINAIRE		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H07	98	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE		NO2	0	LEGERE ODEUR AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H13	99	LE CHAPITRE		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H19	101	DARNETAL		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

00H14	102	MAIRIE DE ROUEN		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H00	103	LYCEE FLAUBERT		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H02	104	Mairie de BIHOREL		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H05	105	HIPPODROME DES 3 PIPES		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H08	106	LES SAPINS - ROND POINT - APPOLINAIRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H12	107	LE CHAPITRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H17	108	LEROY MERLIN		NO2	0,3 PPM	ODEUR PERCEPTIBLE AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H28	109	CARREFOUR MONT SAINT AIGNAN		NO2	0,3 PPM	AUCUNE ODEUR PERCEPTIBLE AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H35	110	LE CAMPUS		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H46	111	HOTEL DE VILLE ROUEN		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

03H52	112	DARNETAL		NO2	0
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05h13	113	LYCEE FLAUBERT		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05h16	114	MAIRIE DE BIHOREL		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05h19	115	HIPPODROME DES 3 PIPES		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H22	116	ROND POINT APPOLINAIRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H25	117	LE CHAPITRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H30	118	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H37	119	CARREFOUR MONT SAINT AIGNAN		NO2	0	ODEUR PERCEPTIBLE AU NEZ
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H43	120	LE CAMPUS		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H49	121	HOTEL DE VILLE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

05H56	122	DARNETAL		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

09H56	123	DARNETAL		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H20	124	HOTEL DE VILLE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H24	125	LYCEE FLAUBERT		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H30	126	MAIRIE BIHOREL		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H35	127	HIPPODROME DES 3 PIPES		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H44	128	ROND POINT APPOLINAIRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

10H58	129	LE CHAPITRE		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0	EN TRANSIT SUR A28 NIVEAU BOIS GUILLAUME/ISNEAUVILLE FORTE ODEUR D'HYDROCARBURES
				ALTAIR	0

11H04	130	LEROY MERLIN ISNEAUVILLE		NO2	0	ODEURS HYDROCARBURES
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

11H15	131	QUIMCAMPOIX		NO2	0	LEGERE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

11H34	132	CARREFOUR		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0

11H45	133	CAMPUS PANORAMA		NO2	0	AUCUNE ODEUR
				SO2	0
				PID	0
				ALTAIR	0	EN TRANSIT FORTE ODEUR RUE DU RENARD ROUEN

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

				NO2
				SO2
				PID
				ALTAIR

## Points de Mesures
LES DIFFERENTS POINTS DE MESURES

N°	ENDROIT FAIT A 1538
1	Panorama Mont Saint Aignan
2	Tablier Pont Flaubert
3	Place des Coquets Mont Saint Aignan
4	Mairie Bois Guillaume
5	Fac de droit Rouen
6	Route de Neufchâtel Rouen
7	Hôtel de ville Rouen
8	Pont Guillaume Rouen
9	Echangeur Chapitre
10	Avenue Georges Metayer Rouen
11	Mairie Bihorel
12	Normandie Logistique Quai de France Lubrizol
13	Chemin clère l'oiseau Rouen
14	Rond Point Isneauville
15	Dock 76
16	Restaurant Le Bouchon Isneauville
17	Eglise Isneauville
18	Lycée Flaubert
19	Intermarché Isneauville
20	Hypodrome Bihorel
21	Rond Point Appolinaire
22	Leroy Merlin Isneauville
23	Carrefour Mont Saint Aignan
24	Campus Mont Saint Aignan
25	Collège Isneauville
26	Foyer incendie sur site dans les fumées

## Obturation
1300	Procédons à la mise en place de sacs de sables avec 2 personnels
1336	Besoin d'environ 100 sacs de sable
1338	Sacs de sable SLL
1411	Barrage efficace, Mission OK

## Barrage
	Les 3 niveaux de barrage :
	1er niveau de barrage effectué par GPMR pour rejets
	2eme niveau de barrage GPMR au niveau de la DARSE
	3eme niveau de barrage POLMAR LAMANAGE

1350	Premier barrage sur la darse entre la presqu'île Rollet et l'appontement des quais
	Barrage POLMAR dans 1H
1417	Présence d'une nappe d'hydrocarbure de 2000m2 à l'est de la darse avec risque de descente avec la marée
1510	Jonction avec le barrage POLMAR 2x200m et écrémeuse pour récupération du produit
1611	Barrage POLMAR en cours
1626	Refoulement d'un collecteur dans la bassin aux bois
	1 rejet entre les bollards 85 et 86 environ à 1 mètre et relarguant de l'hydrocarbure épais à un débit relativement important
	Polluant récupéré dans le 1er barrage GPMR
	Un 2eme refoulement entre les bollards 87 et 88 environ à 2 mètres duquel s'échappe une irisation en aval de tout les barrages
	Je vais tenter de déplacer le 2ème niveau de barrage pour récupérer la fuite dans le bassins aux bois
	La société TRIADIS s'installe à l'est du bassin pour pompage
1638	Points d'ancrages désignés pour le barrage POLMAR non installé pour le moment
	Déplacement du 2eme barrage suite à l'irisation en aval
1643	Souhaite des moyens de pompages supplémentaires
	Une 3ème écremeuse TRIADIS doit venir pour 18h30
1724	Finalisation barrage POLMAR
1755	Le BIS de RSUD a un problème moteur, va être remplacé par le BSL RSUD
	Efficacité du barrage 1 et 2 est déclinante à cause des lances canons du bateau pompe
	En attente du barrage POLMAR
1807	Y a-t-il du personnels RT dispo pour remplacer le personnel de Gambetta sur place depuis ce matin
1824	Barrage n°3 POLMAR en place
	Allons procéder à l'étanchéité entre le barrage et le quai sud à l'aide de lances alimentés par le remorqueur
1937	apres reconnaissance au bassin rouen quevilly presence d'une legere irisation provenant d un émissaire qui refoule entre le hangar 136 et 137 vers l'interieur du bassin aucune action possible